## Slide 1
ديوارهاي پيش ساخته /
3D پنل /
/ مصالح ساختماني
/ ديوارهاي ليکا
1. سبکي ديوارها ي ساخته شده از پانل در مقايسه با ديگر مصالح که منجر به سبکي فنداسيون و سازه مي گردد. 2. سرعت حمل و نقل و سهولت بالا کشيدن پانلها در طبقات ساختمان 3. عايق در برابر حرارت ، برودت و رطوبت و صدا 4. مقاوم در برابر آتش سوزي به علت وجود قشر هاي بتني طرفين پانل 5. نفوذ ناپذيري ساختمان در برابر حشرات
مزاياي استفاده از پانل

## Slide 2
6. امکان حمل و نقل و بکارگيري پانل در مناطق صعب العبور جهت احداث ساختمان بدون نياز به تجهيزاتخاص 7. دستيابي به فضاي مفيد بيشتر به علت ضخامت ناچيزديوارهايپانل 8. آزادي عمل در اجراي طرح هاي متنوع قوسي و چند ضلعي به علت انعطاف پذيري قطعات پيش ساخته پانل 9. صرفه جويي در هزينه تهويه متبوع ساختمان در تابستان و يا زمستان به دليل جلوگيري از تبادل حرارت و يا برودت ، در نتيجه صرف انرژي کمتر اعم از مواد سوختني ويابرق 10. افزايش عمر مفيد ساختمان و دستگاه هاي تاسيساتيآن 11. عدم نفوذ نسبي آلودگي صوتي و ايجاد آرامش براي ساکنين ساختمان در شهرهاي بزرگ

## Slide 3
12. عبور دادن لوله هاي آب و فاضلاب و برق و تلفن به سادگي از زير شبکه پانل و نصب چهارچوب درها و کلاف هاي فلزي پنجره ها قبل از بتن پاشي و کلا اجراي تاسيسات ساختمان 13. عدم نياز به کنده کاري و تخريب تاسيساتي ديوارها و سقف ، در نتيجه عدم انباشت نخاله که صرفه جويي در هزينه و وقت را به دنبال دارد. 14. پس از بتن پاشي طرفين پانل ها به ضخامت حداقل 3 سانتي متر،سيستم بي ناز از گچ و خاک مي گردد و با اجراي سفيد گاري ديوارها و سقف آماده براي نقاشي خواهد بود. 15. حذف نعل درگاه در سيستم پيشرفته پانل

## Slide 4
16. حمل و نقل پانلها با هزينه کم صورت مي گيرد. 17. عايق پلي استايرن که در توليد پانل ها به کار ميرود از نو کند سوز مي باشد که پس از نصب و سيمان کاري طرفين پانل با ضخامت 5 سانتيمتر ، ديوار پانل تا 2 ساعت در برابر آتش سوزي مقاوم خواهد بود. 18. مقاوم در برابر نيروهاي ناشي از زلزله 19. عدم نياز به کارگر با تخصص زياد براي حمل 20. سرعت بيشتر اجرا باعث برگشت سريعتر سرمايه
ميگردد.

## Slide 5
www.pishtaz-group.com

## Slide 6
مجتمع فولاد آبتین
اسکلتهای پیچ و مهره ای
اسکلتهایی که در محوطه پروژه های ساختمانی تولید می
گیری دستگاه های جوش مدرن (با
شوند بخاطر محدودیت در تامین برق مکفی و بکار
نرخ نفوذ بالا و استاندارد ) ، عدم وجود بالابر صنعتی ،
.. نه تنها فاقد کیفیت هستند بلکه
تیم های مجرب ، رنگ آمیزی و زنگ زدایی صحیح و
کاملاً دست و پاگیر
و دارای پروسه ای زمان بر هستند که بلاشک منجر به ا
یجاد ترافیک در معبر و تزاحم همسایگان میشود
بابت
برپایی نیز علاوه بر موارد ذکر شده هزینه بالایی از
روش سنتی ساخت اسکلت در محل از لحاظ اتصال و
جرثقیل دارد . با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما و
حوادث ناگواری که در سالهای گذشته خصوصاً در بم
صورت
گرفت رویکرد و نگرشی جدید به تولید صنعتی و
ا ستاندارد
اسکلتهای ساختمانی پدید آمده است ، زیرا این نوع
ساختمانها با طراحی خاص و اجرا بصورت صنعتی و
مدرن
مقاومت شایانی در مقایسه با اسکلتهای سنتی دارند
نکته دیگر اقتصادی و پایین تر بودن هزینه تولید و
نصب نسبت به روش سنتی معمول در کل است که
در مواقع
کمبود عرضه و افزایش قیمت تیرآهن درصدی قابل.
توجه میگردد

## Slide 16
شرگت سماء بتن
خطوط تولید قطعات بتنی پیش ساخته از بتن سبک گازی
( AAC هبلگس
بتن سبک اتوکلاوی دارای وزن کم (4/1 وزن آجرفشاری ) ، عایق عالی حرارتی وصوتی ، مقاومت زیاد در برابر آب ورطوبت وپایداری بسیار زیاد در مقابل آتش سوزی ، سطوح بسیار صاف وچسبندگی عالی برای
بتن سبک اتوکلاوی برای ساخت بنا با سرعت زیاد واجراء بناهای پیش ساخته سبک تا چهارطبقه بدون اسکلت فلزی بتن سبک اتوکلاوی مقاوم به تنش های حاصل از زلزله های شدید
همه
نوع
ملات
بتن سبک اتوکلاوی معرفی شده به عنوان مصالح سبز درکنفرانس های علمی محیط زیست دراروپا وآمریکا
تهران خ پیروزی
تلفکس : 02133198768 و 09352325779 و 09192228671 ایمیل : Samabeton@gmail.com و Banayesabock@gmail.com
آ د ر س
samabeton@gmail.com
02133198768 - 09352325779 - 09192228671

## Slide 18
شرکت آرازمحرکه جلفا:
: (SANDWICHPANEL) و کف های SOLID یک پارچه)
(تولیدکننده دیوارهای پیش ساخته
5- صرف جویی در مصالح ساختمانی
ویژگیها:
1- وزن سبک
2- عایق بودن
3- نصب سریع و آسان
4- مقاومت در مقابل زلزله